## Slide 1
控制系统与电机的关系

## Slide 2
内容介绍

## Slide 3
什么是控制系统
控制系统是指由控制主体、控制客体和控制媒体组成的具有自身目标和功能的管理系统。也可以理解为：为了使控制对象达到预期的稳定状态。
例如一个水箱的温度控制，可以通过控制加热设备输出的功率进而来改变水温达到目标温度，这个水箱的温度控制可以称之为一个简单的控制系统。

## Slide 4
自动控制系统的工作原理是什么？
对生产中某些关键性参数进行自动控制，使它们在受到外界干扰(扰动) 的影响而偏离正常状态时，能够被自动地调节而回到工艺所要求的数值范围内。
自动控制系统一般分为开环和闭环。

## Slide 5
闭环控制系统原理
闭环控制也就是（负）反馈控制，原理与人和动物的目的性行为相似，系统组成包括传感器（相当于感官），控制装置（相当于脑和神经）， 执行机构（相当于手腿和肌肉）。
传感器检测被控对象的状态信息（输出量），并将其转变成物理（电）信号传给控制装置。 控制装置比较被控对象当前状态（输出量）对希望状态（给定量）的偏差，产生一个控制信号，通过执行机构驱动被控对象运动， 使其运动状态接近希望状态。

## Slide 6
闭环控制系统实例
以热水器自动控温为例，首先我们将热水器设置一个温度，此时这个温度就是这个系统的给定值，也是控制系统想要达到的目标值； 热水器的调节器为整个系统的控制器，调节器经过计算处理输出给执行机构，通过热水器的加热装置，进而控制水的温度， 然后检测实际的温度，将温度反馈给控制系统，此时实际的温度和目标温度产生偏差，通过加热装置给水加热来达到理想的温度。

## Slide 7
闭环控制框图对比

## Slide 8
开环控制系统原理
开环控制不能够检测误差，不能够校正误差，只能够按照事先确定好的程序和产生信号的条件，依次去控制对象并且无抑制的干扰能力。

## Slide 9
开环自动控制实例
以生活中的电吹风为例，电吹风是一个常见开环控制系统，通过设置吹风机的档位可以改变风扇的转速和电热丝的温度，进而调节输出的温度和风速。

## Slide 10
控制系统与电机的关系
试想，将前面章节中介绍到的电机控制相关的器件代入框图

## Slide 11
谢谢
公众号
淘宝店铺